竞争性磋商文件

项目名称：湘潭市中医医院矫治楼消防改造项目

二0二二年十一月

第一章 磋商邀请

现对医院矫治楼消防改造项目进行竞争性磋商采购，采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

- 一、采购项目基本概况

1、采购项目名称：湘潭市中医医院矫治楼消防改造项目

- 二、采购预算：5.2万元。

三、项目概述：

1.矫治楼四楼局部房间内增加喷淋系统；

2.矫治楼二楼局部增加火灾自动报警系统、自动喷淋系统、应急照明及疏散指示系统；

3.矫治楼一楼消防控制室隔墙改造防火玻璃及防火门工程。

- 四、供应商资质要求：

1、供应商基本资格要求：

1.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

1.2营业执照副本、组织机构代码证、银行开户许可证

1.3依法缴纳税收和社会保险费的证明材料：《税务登记证》和《社会保险登记证》的复印件加盖单位公章，或者近三个月依法缴纳税收和社会保险费的证明（纳税及缴费凭证复印件加盖单位公章），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件加盖单位公章），或者法定征收机关出具的依法免缴税费的证明原件

1.4参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.5法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

2、供应商特定资格要求：

2.1投标人具有由住房和城乡建设部审批的消防设施工程专业承包贰级及以上资质证书；且安全生产许可证处于有效期。

3、投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面承诺（格式自拟），并附经“信用中国”（ http://www.creditchina.gov.cn/ ）网站或“中国政府采购网网站”（http://www.ccgp.gov.cn/ ）查询记录。

4、本项目不接受联合体投标。

注：投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款，投标人具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证和社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款，投标人如是“三证合一或五证合一”请自行说明。

五、磋商文件的获取及澄清答疑发布：

1、请从  2022  年  11  月  09  日～  2022  年  11  月  15  日  17  时 00 分止（北京时间，下同）在湘潭市中医医院获取磋商文件。各投标人须在该时间段内按照相关要求完成本项目的报名，报名地点：湘潭市中医医院保卫科。

2、澄清答疑由医院方直接向质疑方解答。

6、投标人应自行到医院获取磋商文件、磋商文件的澄清答疑等相关招标资料，恕不另行通知。投标人应及时关注医院相关招标信息，如有遗漏采购人概不负责，所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。

- 六、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

1、提交首次响应文件的截止时间为  2022 年   11  月  15  日 17 时00 分（北京时间），地点为湘潭市中医医院保卫科。

2、逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封的竞争性磋商文件，采购人不予受理。

3、法定代表人或授权代表须准时到会，出示身份证原件并签名以示出席；否则，其投标将被拒绝。

- 七、采购项目联系人电话和电话

采购人：湘潭市中医医院

地  址：雨湖区人民路238号

联系人: 黄志刚

电话：13873279797

第二章 磋商须知

磋商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第二章第1.1款 | 采购项目 | 湘潭市中医医院矫治楼消防改造项目 |
| 第二章第2.1款 | 采购人 | 采购人：湘潭市中医医院 地 址：雨湖区人民路238号 联系人: 黄志刚 电话：13873279797 |
| 第二章第2.2款 | 供应商的邀请方式 | 公告邀请 |
| 第二章第3.1款 | 供应商资格条件 | 1、供应商基本资格要求： 1.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。 1.2营业执照副本、组织机构代码证、银行开户许可证 1.3依法缴纳税收和社会保险费的证明材料：《税务登记证》和《社会保险登记证》的复印件加盖单位公章，或者近三个月依法缴纳税收和社会保险费的证明（纳税及缴费凭证复印件加盖单位公章），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件加盖单位公章），或者法定征收机关出具的依法免缴税费的证明原件 1.4参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 1.5法律、行政法规规定的其他条件的证明材料 2、供应商特定资格要求： 2.1具备建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包二级及以上资质证书，有效的企业安全生产许可证；湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）； 2.2拟任项目负责人（项目经理）须具有相关专业贰级及以上注册建造师执业资格以及有效的项目负责人安全生产考核合格证； 2.4项目部其他关键岗位人员配备参照湘建建[2015]57号文执行，配备施工员1人、安全员1人，关键岗位人员须具备建设行政主管部门颁发的岗位资格证书，其中安全员须具有安全考核合格证书C证。 3、投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面承诺（格式自拟），并附经“信用中国”（ http://www.creditchina.gov.cn/ ）网站或“中国政府采购网网站”（http://www.ccgp.gov.cn/ ）查询记录。 4、本项目不接受联合体投标。 注：投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款，投标人具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证和社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款，投标人如是“三证合一或五证合一”请自行说明。 |
| 第二章第6.1款 | 联合体形式 | 本项目不接受联合体投标 |
| 第二章第6.2款 | 对联合体各方的要求 | 不接受联合体投标 |
| 第二章第7.1款 | 现场勘察 | 采购人不统一组织，由供应商自行踏勘。 |
| 第二章第8.1款 | 采购进口产品 | 否 |
|  | 法律、法规、规章和省级以上财政部门规定的其他内容 | 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。 信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。2、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。3、信用信息查询记录的具体方式：由投标人查询记录并打印装订（加盖公章）到投标文件中，采购人或采购代理机构在开标后在规定的查询渠道进行复核。4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网页打印件。5、信用信息的使用规则：复核情况交由评标委员会评定，拒绝有不良信用记录的供应商参与本项目投标。 |
| 二、磋商文件 |  |  |
| 第二章第10.3款 | 磋商文件的可能实质性变动内容 | 1、技术要求： 1.1工程量清单所包含的所有内容； 2、服务要求： 2.1质量保修要求：按国务院令279号文执行； 2.2质量等级：合格工程； 3、合同条款： 3.1工期：自合同签订之日起60天内竣工验收完毕； 3.2项目现场：湘潭市中医医院指定地点； 3.3付款条件：竣工验收后支付合同金额80%，经审计部门审计后支付至审计后金额的17%,留3%作为质保金，一年后无息支付。 |
| 第二章第11.1款 | 提供磋商文件期限 | 请从2022年11 月09日～2022年 11 月 15日17时00分止（北京时间，下同） |
| 第二章第11.2款 | 领取磋商文件时应提供的资料 | 湘潭市中医医院保卫科获取磋商文件。各投标人须在该时间段内按照相关要求完成本项目的报名。 |
| 第二章第12.1款 | 提交首次响应文件的截止时间 | 2022年 11 月 15日 17时00分(北京时间) |
| 三、响应文件的编写 |  |  |
| 第二章第16.4款 | 采购项目预算 | - 5.2万元（含设备设施、施工、人工工资、维保期费用、税率等本项目所有费用）；超过此预算价的投标报价，视为无效投标。具体价格以合同约定为准。 |
| 第二章第17.3款 | 非制造商的证明文件 | 不要求提供 |
| 第二章第18.1款 | 样品提供及样品提交的时间、地点 | 不要求提供 |
| 第二章第20.1款 | 响应文件有效期 | 60 日（日历日） |
| 第二章第21.1款 | 响应文件副本份数 | 正本一份，副本一份，电子文档一份 采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，提倡双面打印。 |
| 四、响应文件的递交 |  |  |
| 第二章第22.2款 | 封套上应载明的信息 | 湘潭市中医医院矫治楼消防改造项目响应文件 包或品目名： 供应商名称： 在 2022 年 11 月 18 日8 时30分之前不得启封 |
| 第二章第24.1款 | 响应文件的递交地点 | 湘潭市中医医院行政楼三楼会议室 |
| 评标办法：综合评分法（评分细则详见附表一） |  |  |

附表一

| 序号 | 评审项目 |  | 分值 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 |  | 20 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计20分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分＝评标基准价÷投标报价×投标报价分值 |
| 2 | 对招标文件的响应程度 |  | 5 | 投标文件内容齐全、组成格式完全符合磋商文件规定、便于评审的，计5分；基本符合、略有偏离的，计3分；基本符合、有较大负偏离的，在1分之间计分。严重负偏离的做无效投标处理。 |
| 3 | 技术部分（45分） | 消防设备设施改造方案 | 20 | 根据投标人提供针对本项目服务方案主要包括：1、维护服务管理方案（包括管理目标、管理模式、组织架构、人员的配备与培训等）、质量管理方案及具体措施、档案管理方案及具体措施等情况酌情评分，优计20-15分，良计14-10分，一般计9-5分，较差的计4-0分。 |
| 4 |  | 突发事件处理能力 | 7 | 根据投标单位提供的应急事件处理方案等进行综合评审优计7分，良计5分，一般计3分，差计1分； |
| 5 |  | 质量与安全管理措施 | 6 | 根据投标单位提供的质量与安全管理措施的合理性、可行性等进行综合评审，优计6分，良计4分，一般计2分，差计1分； |
| 6 |  | 项目管理组织架构 | 6 | 根据项目管理架构的完善程度、分工是否明确，岗位责任制度，技术负责人的管理经验及能力，相关操作人员的专业水平等进行综合评审，优计6分，良计4分，一般计2分，差计1分； |
| 7 |  | 服务承诺 | 6 | 根据投标单位提供的服务承诺，包括是否能够承诺保证有足够的人力、物力等资源保证按时按质按量完成本项目业务等进行综合评审：优计6分，良计4分，一般计2分，差计1分； |
| 8 | 商务部分（30分） | 业绩 | 7 | 近三年来具有类似消防设施设备建设的业绩，单个合同面积达到2万平方米以上（含）的，每个计3分；单个合同面积达到2万平方米以下，1万平方米以上（含）的，每个计2分；单个合同面积达到1万平方米以下，5000平方米以上（含）的，每个计1分；不重复计分。 |
| 10 |  | 团队技术力量 | 8 | 对比各投标单位技术服务，专业技术实力雄厚，能提供详细真实的公司技术服务人员,拟投入本项目人员具有建设行政主管部门颁发的岗位资格证书，其中安全员须具有安全考核合格证书C证。每提供一个计2分；最高为8分。 |
| 11 |  | 专业设备及工具 | 5 | 拟投入本项目的设备及工具的先进性、齐全性等方面进行对比， 优计5分，良好计4分，一般计3分。 |
| 12 |  | 服务机构 | 5 | 在湘潭市有注册服务机构的计5分；在长沙、株洲有注册服务机构的计3分，其余地区有注册服务机构的计1分；（提供相关人员、场地、社保等有效的证明材料,要求在接到维修电后响应时间在半小时内） |
| 13 |  | 服务反馈意见 | 5 | 投标单位提供被服务单位提供的反馈意见，每提供一个计1分； |

注：1、各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

2、本表中如要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，供应商未按要求提交的，该项评分为零分。

3、本表中如有要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的，视为未按要求提交，该项评分为零分。

4、本表要求提供的证书等证明文件，如有有效期的，须在有效期内，否则不予得分。

- 采购需求

一、采购项目名称：湘潭市中医医院矫治楼消防改造项目

二、采购预算：5.2万元

三、服务方式：交钥匙工程（含设备设施、施工、辅材、税率、人工费等所有费用）

四、项目概况：

1.矫治楼四楼局部房间内增加喷淋系统；

2.矫治楼二楼局部增加火灾自动报警系统、自动喷淋系统、应急照明及疏散指示系统；

3.矫治楼一楼消防控制室隔墙改造防火玻璃及防火门工程。

湘潭市中医院消防报警设备安装清单

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 矫治楼4层维修明细 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙体开孔 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 原喷淋管道放水 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | DN32镀锌钢管 |  | 米 | 3 |  |  |  |
| 4 | DN25镀锌钢管 |  | 米 | 6 |  |  |  |
| 5 | 管道支架 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 喷淋头 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 管道油漆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 | 矫治楼2层维修明细 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙体开孔 |  | 个 | 18 |  |  |  |
| 2 | 原喷淋管道放水 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | DN100镀锌钢管 |  | 米 | 6 |  |  |  |
| 4 | DN80镀锌钢管 |  | 米 | 6 |  |  |  |
| 5 | DN65镀锌钢管 |  | 米 | 9 |  |  |  |
| 6 | DN50镀锌钢管 |  | 米 | 6 |  |  |  |
| 7 | DN40镀锌钢管 |  | 米 | 21 |  |  |  |
| 8 | DN32镀锌钢管 |  | 米 | 12 |  |  |  |
| 9 | DN25镀锌钢管 |  | 米 | 117 |  |  |  |
| 10 | 管道支架 |  | KG | 58 |  |  |  |
| 11 | 喷淋头 |  | 个 | 38 |  |  |  |
| 12 | 管道油漆 |  | m2 | 18 |  |  |  |
| 13 | 感烟探测器 |  | 个 | 13 |  |  |  |
| 14 | 手动报警按钮(带电话插孔) |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 15 | 声光报警器 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 16 | 消防广播 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 配管 JDG20 |  | 米 | 100 |  |  |  |
| 18 | 配线 ZR-RVS-2*1.5mm2 |  | 米 | 100 |  |  |  |
| 19 | 配线 ZR-BV-2.5mm2 |  | 米 | 100 |  |  |  |
| 20 | 火灾自动报警系统调试 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 21 | 疏散指示牌 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 22 | 应急照明灯 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 23 | 配管 JDG20 |  | 米 | 50 |  |  |  |
| 24 | 配线 ZR-RVS-2*1.5mm2 |  | 米 | 50 |  |  |  |
| 三 | 消防控制室维修明细 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢制防火门 |  | 张 | 1 |  |  |  |
| 2 | 防火玻璃 |  | m2 | 11 |  |  |  |
| 3 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |  |  |  |

五、服务要求：

1、投标方必须保证提供的所有产品技术资料的真实性与合法性。招标方将在产品供货时对中标方所提供的设备进行检测，如存在潜在缺陷或与投标文件提供的技术参数及要求不符，招标方有权退货并向中标人索赔。

2、所提供的产品必须是符合国际或国家相关标准要求的正品；所提供的产品必须具有各相关必备的证件证书；所提供的产品必须完整具备用户所要求的使用功能和产品标准套本身应具有的所有使用功能。

3、投标产品必须是原厂家生产的，新的未使用和未经修复的，必须符合国家规定的相应技术标准。必须严格按《产品质量法》实行三包。

4、本次招标技术规格及要求，投标方必须满足或超过。

5、投标方应在投标文件中明确标明设备名称型号及制造商（制造商应该具有独立法人资格的经济实体）。

6、投标方应以招标文件的技术要求为标准，必须符合或高于招标文件的技术要求内容；投标人必须在填写的完工时间内完工。

7、投标文件中各种参数必须真实可靠，对所有条款应做出逐条响应。

六、安装调试

1.中标方负责设备安装调试,提出设备调试的内容、项目、指标和方法, 中标人有责任对用户单位的技术人员提出的问题作出解答。

2.用户单位技术人员应参与测试全过程。测试过程应进行详细记录，测试结果经双方确认后，由双方代表签字，交给用户单位验收。

3.如果因投标人产品设计的原因发生的人身伤害等责任事故，一切责任由投标人负责。

4.在货物安装过程中发生的货物质量问题，投标人应派人员免费提供现场更换或维修服务，由此发生的费用由投标人承担。

5.货物安装、调试过程中所必须发生安装材料均由投标人负责。

6.在项目实施过程中，投标人需与招标人积极沟通协调，因沟通不及时，协调不到位造成的一切损失由投标人自行承担。

七、售后质保培训等要求

1.中标方负责向招标人提供所购买配套工具的完整技术培训；培训时间由双方协调商定；地点在招标方现场。

2、投标人须在长株潭地区拥有技术服务机构，在长株潭地区有备品备件库，上门服务及响应时间要快。

3、投标人应就货物的设计、制造、检验、调试使用和维护、设备操作，免费培训招标人的技术人员和操作使用人员，使其能够掌握日常的操作和维护。

4、售后服务

4.1本项目整体质保期自验收之日起计算不少于一年。

4.2投标人必须提供湘潭本地化售后服务，所有系统试运行三个月，试运行期间中标单位应当根据使用单位实际工作需求进行个性化调整和定制修改。

4.3设立服务热线, 对本项目提供7×24小时的技术支持和技术咨询服务，由具备专业经验的工程师负责解答用户提出的各种技术问题。

5、响应时间：

发生故障时，投标人应在收到使用方电话通知后30分钟内响应，1小时内到达用户现场，4小时内给予解决方案。重大问题或其他无法立刻解决的问题应在12小时内解决或提出明确解决方案。如因投标人原因不能及时修复，质保期相应顺延。

6、技术培训

中标单位负责对招标单位的人员提供技术培训，使招标单位的人员能进行日常的维护和管理。培训安排在每次检修/试验时进行，也可应招标单位要求在合同有效期内随时进行，次数不限。

八、验收方式

验收方式为现场验收，对照具体技术指标逐项检查是否达到要求，评判标准是达到全部技术指标要求为验收合格。

九、质量要求

所提供产品应全部符合国家相关标准及要求。本项目为交钥匙项目，投标报价包括所有设备、软件、所需附件、辅材、备品备件、运输、装卸、安装及安装配套费、调试、保险、检测、直至验收合格等交付使用前发生的费用，质保期内售后服务、保管配合费（包括材料、物价上涨因素）等所有费用。如漏报，最终所发生的费用均由中标人承担，招标人一律不予承担。

十、施工时间及付款方式

竣工验收后支付合同金额80%，经审计部门审计后支付至审计后金额的17%,留3%作为质保金，一年后无息支付。